УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Краснояружские

тепловые сети»

________________ /И.М. Болгов

«____» _________________2011

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в МУП «Краснояружские тепловые сети»

на 2010-2015 годы»

Красная Яруга 2011г.

Содержание

Паспорт программы ………………………………………………………3

Введение …………………………………………………………………...4

Раздел   1. Анализ потребления энергоресурсов в МУП «Краснояружские

тепловые сети» и основные необходимости программы

энергосбережения……………………………………………..4

Раздел   2. Цели и задачи программы…………………………………….6

Раздел   3. Индикаторы выполнения программы………………………. 6

Раздел   4. План мероприятий по реализации……………………………7

Раздел   5. Механизм осуществления программы………………………14

Раздел   6. Ресурсное обеспечение программы………………………….14

Раздел   7. Координация мероприятий программы……………………. 14

Раздел   8. Оценка социально-экономической эффективности

осуществления программы…………………………………. 14

Раздел   9. Организация и методы управления программы…………….15

Раздел 10. Оценка основных рисков возможных срывов реализации

мероприятий программы……………………………………. 15

Разработчики программы ………………………………………………...15

Приложение 1. Индикаторы выполнения программы эффективности

и их изменения по МУП «Краснояружские тепловые

сети»………………………………………………………16

ПАСПОРТ программы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МУП «Краснояружские тепловые сети» на 2010-2015годы» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Распоряжение правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 года № 482-рп «О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ»; - Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 31 мая 2011 г. №6/7 |
| Заказчик программы | Администрация Краснояружского района |
| Ф.И.О., должность руководителя программы | Болгов И.М., Директор МУП «Краснояружские тепловые сети» |
| Разработчики программы | МУП «Краснояружские тепловые сети» |
| Исполнители программы | МУП «Краснояружские тепловые сети» |
| Участники программы | МУП «Краснояружские тепловые сети» |
| Цель и задачи программы | Основные цели программы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффек тивности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов; |
| Срок реализации | 2011-2015 годы |
| Подпрограммы, входящие в состав программы | нет |
| Объемы и источники финансирования программы по годам реализации | Финансирование программы осуществляется за счет средств предприятия 4,099 тыс.руб. в течении 2010-2015 г |
| Целевые показатели реализации | - расход энергетических ресурсов, используемых при производстве и передаче тепловой энергии МУП «Краснояружские тепловые сети», в том числе при производстве и передаче 1 Гкал - Потери тепловой энергии при транспортировке - расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности МУП «Краснояружские тепловые сети» |
| Показатели социально-экономической реализации программы | ежегодное снижение потребление энергоресурсов не менее 3% и 15% - за весь период реализации программы; |
| Представитель заказчика | Администрация Краснояружского района |

ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях – одна из самых острых проблем и МУП «Краснояружские тепловые сети» не являются исключением. Эта проблема стала особо актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Программа энергосбережения в МУП «Краснояружские тепловые сети» разработана на основе Федерального закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 года, постановления Правительства РФ №1225 от 31.12.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1.12.2009 года, приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 года, распоряжения Правительства Белгородской области № 482-рп от 28.12.2009года, распоряжения главы администрации Краснояружского района от 11 мая 2010 года № 365, Приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от31 мая 2011 г. №6/7

Выполнение программы рассчитано на период с 2010 по 2015 г.

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в МУП «Краснояружские тепловые сети» и основания необходимости программы энергосбережения

Свою деятельность МУП «Краснояружские тепловые сети» начало с 15.05.2009года.

Общая характеристика:

– количество объектов:  - 11 котельных

-  протяженность тепловых сетей – 15.496 км

– количество работающих человек:  66 чел

Особенностью МУП Краснояружские тепловые сети» являются: Производство и передача тепловой энергии и  сезонный характер работы (основное потребление энергоресурсов в отопительный период (октябрь – апрель))

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а)   энергетический баланс;

б)   сведения о наличии приборов;

Энергетический баланс МУП «Краснояружские тепловые сети»

|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | потребление,тыс. кВт.ч | - | - | 262,8 |  |
|  | стоимость, тыс. руб. | - | - | 1045,8 |  |
| Природный газ | потребление,тыс. м3 | - | - | 781,2 |  |
|  | стоимость, тыс. руб | - | - | 2889,7 |  |
| Холодное водоснабжение | потребление,тыс. м3 | - | - | 0,864 |  |
|  | стоимость, тыс. руб | - | - | 60,5 |  |

Средняя и максимальная месячная нагрузка МУП «Краснояружские тепловые сети»

|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г.* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц (отопительный период), тыс. кВт.ч | - | - | 114 |  |
|  | Максимальное в месяц (отопительный период), тыс. кВт. ч | - | - | 126 |  |
|  | % превышения | - | - | 10 |  |
|  | Среднее в месяц (межотопительный период), тыс. кВт.ч |  |  | 1,8 |  |
|  | Максимальное в месяц (межотопительный период), тыс. кВт. ч |  |  | 2,2 |  |
|  | % превышения | - | - | 35 |  |
| Теплоснабжение (собственные нужды) | Среднее в месяц (отопительный период), тыс. Гкал. | - | - | 0,033 |  |
|  | Максимальное в месяц (отопительный период) тыс.Гкал | - | - | 0,053 |  |
|  | % превышения | - | - | 60 |  |
|  | Среднее в месяц (межотопительный период), тыс. Гкал. | - | - | 0,0012 |  |
|  | Максимальное в месяц (межотопительный период) тыс.Гкал | - | - | 0,0015 |  |
|  | % превышения | - | - | 25 |  |
| Природный газ | Среднее в месяц (отопительный период), тыс. м3 | - | - | 234,9 |  |
|  | Максимальное в месяц (отопительный период), тыс. м3 | - | - | 371 |  |
|  | % превышения | - | - | 57 |  |
|  | Среднее в месяц (межотопительный период), тыс. м3 |  |  | 1,4 |  |
|  | Максимальное в месяц (межотопительный период), тыс. м3 |  |  | 3,5 |  |
|  | % превышения | - | - | 250 |  |
| Холодное водоснабжение | Среднее в месяц (отопительный период), тыс. м3 | - | - | 0,270 |  |
|  | Максимальное в месяц (отопительный период), тыс. м3 | - | - | 0,350 |  |
|  | % превышения | - | - | 29 |  |
|  | Среднее в месяц (межотопительный период), тыс. м3 | - | - | 0,079 |  |
|  | Максимальное в месяц (межотопительный период), тыс. м3 | - | - | 0,09 |  |
|  | % превышения | - | - | 13 |  |

* Данные  за 2009 год представлены с начала ведения хозяйственной деятельность (с 15.05.2009)

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность МУП «Краснояружские тепловые сети» приборами учета (на «01» июня 2010 г.)

Обшее количество объектов – 11

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Электроэнергия | 14% | 11 | 100 |
| Холодной вода | 2% | 11 | 100 |
| Природный газ | 84% | 11 | 100 |

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на природный газ (84%).

2. Оснащенность приборами учета составляет 100%.

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;

- установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии, газа и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

- провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

Выполнение поставленных задач приведет к:

- эффективному использованию энергоресурсов;

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в таблице:

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов

МУП «Краснояружские тепловые сети» в 2010 г.

| Наименование | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Э/э, кВт.ч/год | Вода, м3/год. | Газ, м3/год |
| По приборам учета |  |  | 764500 | 2858 | 2083000 |
| По нормативам | 313 |  |  |  |  |

## Раздел 4. План мероприятий по реализации

программы «Энергосбережение в МУП «Краснояружские тепловые сети» на 2010-2015.г.г. »

Характеристика объектов МУП «Краснояружские тепловые сети):

| Наименование показателя | Описание |
| --- | --- |
| кол-во энергоснабжающих организаций | 1 |
| суммарная подключённая нагрузка энергоснабжающих организаций, Гкал/ч | 6,321 |
| кол-во котельных | 11 |
| суммарная установленная мощность котельных, Гкал/ч | 17,176 |
| рабочая мощность котельных, Гкал/ч | 17,176 |
| подключённая нагрузка котельных, Гкал/ч | 6,321 |
| запас тепловой мощности котельных, Гкал/ч | 10,855 |
| средний удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 173,1 |
| относительные потери тепла в сетях, % | 9,8 |
| потери тепла в сетях на километр трубопроводов, Гкал/км | 26,9 (за 2009 год – октябрь, ноябрь, декабрь) |
| общая протяженность тепловых сетей, км. | 15,496 |
| наличие природных ресурсов в районе | Нет |
| виды используемого топлива | Природный газ |

Расход топлива по (МУП «Краснояружские тепловые сети») с динамикой за четыре года:

|  | Расход природного газа, т.у.т.* | Расход мазута , т. у. т. | Расход каменного угля, т.у.т. | Расход дизельного топлива, т.у.т. | Расход торфа, т.у.т. | Расход дров, т.у.т. | Расход сжиженного газа, т.у.т. | Расход печного топлива, т.у.т. | Расход электроэнергии на производство тепловой энергии, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 896,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 2318 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура поступления и потребления электрической и тепловой энергии МУП «Краснояружские тепловые сети»

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство электрической энергии, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Поступление электрической энергии из-за пределов области, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии за пределы области, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Потребление на территории (наименование муниципального образования), тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на собственные нужды электростанций, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Потери электрической энергии в электрических сетях, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии конечным потребителям, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии на хозяйственные нужды предприятия, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии населению, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии бюджетным организациям всех уровней, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии прочим хозяйствующим субъектам, тыс. кВт ч |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды, Гкал |  |  | 273 | 313 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  | 1138 | 1297 |
| Отпуск тепловой энергии конечным потребителям, Гкал |  |  | 11383,41 | 12970 |
| Отпуск тепловой энергии населению, Гкал |  |  | 4981,68 | 5787,2 |
| Отпуск тепловой энергии бюджетным организациям всех уровней, Гкал |  |  | 5988,26 | 6641,7 |
| Отпуск тепловой энергии прочим хозяйствующим субъектам, Гкал |  |  | 413,47 | 545,8 |

Основные мероприятия раздела «Энергоэффективность в МУП «Краснояружские тепловые сети»

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии- Гкал, м3,кВт/ч) в год, результат | Сроки выполнения | Планируемые затраты по годам (млн. руб.) | Ориентировочный срок окупаемости, мес.(год) | Ответственный исполнитель / контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |
| Обучение персонала по программам энергосберегающих технологий |  | ежегодно | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | - | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| 2. Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов |
| 3. Проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации, оптимизации режимов работ существующего оборудования и перераспределение тепловых нагрузок |
| Замена насосного оборудования котельной Соб/База | Экономия - 14 тыс. кВт; 42 тыс. руб. | 4 кв. 2011г |  | 0,05 |  |  |  |  | 14 мес | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Замена насосного оборудования котельной РАЙФО | экономия-5,3 тыс. кВт; 16 тыс. руб. | 4 кв. 2011г |  | 0,03 |  |  |  |  | 2 года | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |  |  |  |  |
| Замена насосного оборудования котельной Администрация | экономия-3,15 тыс. кВт; 9,7 тыс. руб. | 4 кв. 2011г |  | 0,03 |  |  |  |  | 3 года | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Замена насосного оборудования котельной Демидовка | экономия- 22 тыс. кВт; 72 тыс. руб | 4 кв. 2011г |  | 0,04 |  |  |  |  | 7 мес | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М.. |
| Оборудование сетевых насосов частотными регуляторами (котельные Сах/завод, МПМК, ЦРБ, РУС, Школа №1) | Экономия – до 200 тыс. кВт; 618 тыс. руб | 3 кв 2013 |  |  |  | 0,60 |  |  | 1 год | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Замена 2 х котлов котельной ЦРБ на котлы КВА-0,6 Квант | экономия расхода газа до 70 тыс. м3 на 300 тыс. руб. | 3 кв. 2014г |  |  |  |  | 1,32 |  | 4 года 4 месяца | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Замена котлов котельной Соб/база | экономия расхода газа 0,7 тыс. м3 на 3,1 тыс. руб. | 3 кв. 2010г | 0,15 |  |  |  |  |  | 10 лет | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Капитальный ремонт кровли здания котельной ЦРБ | снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды на 6 Гкал/год; 12 тыс. руб. | 3 кв. 2011г |  | 0,08 |  |  |  |  | 6 лет | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Локальный ремонт тепловой изоляции тепловой сети котельной ул. Полевая, Парковая, Гагарина - 400 м.п. | снижение потерь в тепловых сетях на 7 Гкал в год; 14,3 тыс. руб. | 2-3 кв. 2010г | 0,06 |  |  |  |  |  | 4 года 2 мес | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Замена ламп накаливания в приборах освещения котельных на энергосберегающие лампы. | снижение потребляемой электроэнергии на собственные нужды 0,8 тыс. кВт./год на 2,3 тыс. руб. | 4 кв 2011 |  | 0,007 |  |  |  |  | 2 года 11 мес | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| 4. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| Проведение энергетического аудита объектов МУП «Краснояружские тепловые сети» |  | 4 кв. 2012 г. |  |  | 0,400 |  |  |  | - | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| 5. Учет энергетических ресурсов |
| Реконструкция узла учета газа котельной МПМК |  | 2 кв. 2013 г. |  |  |  | 0,400 |  |  | - | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Реконструкция узла учета газа котельной РУС |  | 2 кв. 2013 г. |  |  | 0,400 |  |  |  | - | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Реконструкция узла учета газа котельной Демидовка |  | 2 кв. 2013 г. |  |  |  |  |  | 0,400 | - | Гл. инженер МУП «КТС» Шаповалов С.И / Директор МУП «КТС» Болгов И.М. |
| Всего затрат по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,23 | 0,258 | 0,822 | 1,023 | 1,343 | 0,423 |  |  |

Раздел 5. Механизм осуществления программы

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Реализация мероприятий программы предусматривает проведение комплексного энергетического обследования объектов МУП «Краснояружские тепловые сети» (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2012 г.

Муниципальное образование Муниципальный Краснояружский район «Краснояружский район» предусматривает выделение денежных средств на выполнение данных объемов работ в местном бюджете.

Муниципальное образование Муниципальный Краснояружский район «Краснояружский район»

координирует данную работу и принимает сводную отчетность по программе.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течении 2010-2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо  4,099 млн. руб., в том числе:

- установка приборов учета потребления энергоресурсов – 1,2 млн. руб.

- проведение комплекса работ по техническому перевооружению, модернизации

оборудования 2,364 млн. руб.

- организационные мероприятия, подготовка кадров -0,135 млн. руб.

- проведение энергоаудита -0,4 млн. руб.

Финансирование программы осуществляется за счет средств предприятия в течении 2010-2015 г.

Реализация программы позволить сэкономить не менее 3% энергоресурсов. Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

Раздел 7. Координация мероприятий программы

Муниципальное образование Муниципальный Краснояружский район «Краснояружский район»

обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности осуществления

программы

| Экономическая эффективность от реализации программы энергосбережения и |
| --- |
| изменение тарифов в результате включения представлены в таблице (см. ниже) |
|  | Расчет эффективности программы энергосбережения и части услуги |
|  | теплоснабжения после реализации программы |  |  |
| №п/п | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | полезный отпуск продукции, тыс.Гкал | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб/Гкал | 2422 | 2504 | 2520 | 2529 | 2424 |
| 2.1 | в т.ч. дополнительный тариф в целях реализации инвестиционной программы |  | 82 | 98 | 108 | 2 |
| 3 | объем выручки без НДС,тыс.руб | 25591.2 | 31237.4 | 31437 | 31549.3 | 30239.4 |
| 3.1 | в т.ч. выручка, полученная за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 482 | 1022 | 1223 | 1347 | 25 |
| 4 | Себестоимость продукции тыс.руб | 22188.14 | 22188.14 | 22188.14 | 22188.14 | 22188.14 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс.руб. | 482 | 1022 | 1223 | 1347 | 25 |
| 5.1 | в.т.ч. дополнительный доход полученный за счет введения дополнительного тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 482 | 1022 | 1223 | 1347 | 25 |
| 6 | Налоги, тыс.руб. | 24 | 51 | 61 | 67 | 1 |
| 6.1 | в т.ч. от дополнительного дохода полученного в связи с повышением тарифа в целях реализации инвестиционной программы | 24 | 51 | 61 | 67 | 1 |
| 7 | Прибыль после налогооблажения, тыс.руб. | 458 | 971 | 1162 | 1280 | 24 |
| 7.1 | в т.ч. дополнительная от дохода полученного за счет дополнительного тарифа и направляемая на реализацию инвестиционной программы | 458 | 971 | 1162 | 1280 | 24 |

Основными показателем эффективности программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объеме мероприятий программы будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа,

электроэнергии и холодной воды на объектах;

- снизить расходы предприятия на выработку тепловой энергии;

- обеспечить эффективную работу предприятия для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

Раздел 9. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий;

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объемы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области информацию о ходе выполнения программы.

Раздел 10. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы.

Основным фактором риска срыва реализации мероприятий программы является недостаточное финансовое обеспечение или закрытие финансовых поступлений по выполнению мероприятий данной программы.

Разработчик программы

Шаповалов Сергей Иванович - Главный инженер МУП «Краснояружские тепловые сети»

телефон 8(47263) 46-8-95

Приложение 1. Индикаторы выполнения программы энергоэффективности и их изменение по МУП «Краснояружские тепловые сети»

| Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикаторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 5407,3 |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды | Гкал/год, % | 74,8/ 1,2% |  |  |  |  |  |  |
| Потери т/э в сетях при передаче т/энергии | Гкал/год, % | 427,5/ 8,3% |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | Гкал/год | 4901 |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход эл/ энергии на выработку и передачу тепловой энергии | Тыс. кВт/год | 338,5 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение выработки 1 Гкал тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 62,6 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение выработки тепловой энергии | % | - |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход природного газа на выработку и передачу тепловой энергии | Тыс. нм3/год | 781,2 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа на обеспечение выработки 1 Гкал | м3/Гкал | 144,4 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода природного газа на выработку 1 Гкал | % | - |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3 | 864 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды на обеспечение выработки 1 Гкал | м3/Гкал | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение удельного расхода воды на выработку 1 Гкал | % | - |  |  |  |  |  |  |